Załączniki nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych węzła sanitarnego przy części gastronomicznej budynku „D”.

Zakres prac obejmuje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres prac**  | **Jednostka**  | **Ilość** |
| Rozebranie posadzek i okładzin z płytek gresowych 30x30 cm | m2 | 130 |
| Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt G-K | m2 | 22 |
| Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych - uzupełnienie ściany | m2 | 5 |
| Gładź gipsowa na ścianach i sufitach, 2-warstwowa z gruntowaniem | m2 | 50 |
| Malowanie ścian – dwukrotne, farbą o podwyższonej odporności na wilgoć, kolor biały  | m2 | 50 |
| Posadzki płytkowe układane na klej, kolor szary, płytki 60x60 cm, metoda zwykła z przygotowaniem podłoża | m2 | 30 |
| Licowanie ścian płytkami na klej, kolor biały, płytki 60x30, metoda zwykła z przygotowaniem podłoża | m2 | 98 |
| Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe pełne "90" kolor Dąb Silver, klamka na szyldzie – lub o podobnej kolorystyce  | szt | 3 |
| Montaż lamp - Panel LED | szt | 11 |
| Montaż lamp ewakuacyjnych | szt | 2 |
| Wykonanie nowych punktów elektrycznych  | Szt | 4 |
| Montaż łączników i gniazd prądowych  | szt | 10 |
| Mocowanie tabliczek opisowych - informacyjnych | szt | 6 |
| Demontaż i montaż ceramiki sanitarnej i osprzętu  | szt | 6 |
| Zabudowa g-k pod stelaż podtynkowy WC | m2 | 5 |
| Montaż zestawu podtynkowego WC – stelaż + przycisk chrom + miska +deska | szt | 5 |
| Montaż podajników na papier, mydło, listkowy  | szt | 4 |
| Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych | szt | 2 |
| Zabudowa G-K pod ościeżnicę | m2 | 5 |
| Montaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą 90 | szt | 1 |
| Rozebranie ścianki działowej – pustak  | m2 | 8 |
| Wykonanie przed ścianki G-K  | m2 | 2 |
| Wykonanie przyłącza umywalkowego  | szt | 3 |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego  | szt | 2 |
| Wymiana grzejnika łazienkowego  | szt | 1 |
| Wymiana maskownic wentylacji  | szt | 4 |
| Lustra | m2 | 2,8 |
| Montaż oświetlenia na lustrami  | szt | 4 |
| Zabudowa kabiny WC z płyty meblowej w kolorze szarym na konstrukcji metalowej  | szt | 5 |

Wszystkie niezbędne materiały konieczne do wykonania zlecenia po stronie wykonawcy

Wizja lokalna przedmiotu zamówienia możliwa jest w terminie 21.03-30.03.2022 r w godzinach 8.00 -14.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego : Konrad Gębarowski, tel. 608352864

**Zadania wykonawcy**

Wykonanie robót w zakresie określonym przez Zamawiającego.

1. Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Zamawiającego
2. Wykonanie wszelkich badań, pomiarów niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia
3. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac na bieżąco i w trakcie realizacji robót
4. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób trzecich
5. Prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie placówki – wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów z upoważnionym Pracownikiem CKiW OHP w Tarnowie
6. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt
7. Wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883). Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.
8. Dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji
9. Prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi.
10. Podejmowanie wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub konieczne.
11. Udostępnienie wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego o postępie prowadzonych prac.