Załączniki nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac: „Remont wentylacji w pomieszczeniach kuchni – budynek „D*”*.

Zakres prac obejmuje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres prac**  |  |  |
| * Wymiana wentylatorów kominowych – spełniających wymagania bezpieczeństwa pożarowego, do 3800 m3/h, 6 – stopniowy regulator,
 |  |  |
| * Remont okładzin zewnętrznych kominów,
 |  |  |
| * Wykonanie obróbki dekarskiej kominów z blachy stalowej powlekanej, powłoka mat,
 |  |  |
| * Czyszczenie kanałów wentylacyjnych,
 |  |  |
| * Niezbędny demontaż fragmentów przewodów wentylacyjnych i instalacji współpracujących, ponowny ich montaż z uwzględnieniem potrzeb nowych urządzeń, a w razie potrzeby wykonanie i montaż nowych, niezbędnych elementów,
* Prace modernizacyjne i konserwatorskie – wymiana wytłumienia, anemostatów, czyszczenie kanałów wentylacyjnych i czerpni, konfiguracja i sprawdzenie automatyki oraz instalacji elektrycznej pod wymogi zmodernizowanej instalacji,
* Sprawdzenie skuteczności działania central wentylacyjnych,
* Sprawdzenie skuteczności wydajności wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kuchni.
 |  |  |

Wszystkie niezbędne materiały konieczne do wykonania zlecenia po stronie wykonawcy.

Wizja lokalna przedmiotu zamówienia możliwa jest w terminie 01.08-08.08.2022 r w godzinach 8.00 -14.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego : Grzegorz Krupa, tel 14/621 72 35.

**Zadania wykonawcy-**

Wykonanie robót w zakresie określonym przez Zamawiającego.

1. Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Zamawiającego
2. Utylizacja zdemontowanych urządzeń po stronie wykonawcy
3. Wykonanie wszelkich badań, pomiarów niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia
4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac na bieżąco i w trakcie realizacji robót
5. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób trzecich
6. Prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie placówki – wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów z upoważnionym Pracownikiem CKiW OHP w Tarnowie
7. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt
8. Wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883). Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.
9. Dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji
10. Prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi.
11. Podejmowanie wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub konieczne.
12. Udostępnienie wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego o postępie prowadzonych prac.